实验实训室安全工作制度

实训室是高等学校进行教学、科研工作的重要阵地之一，是学校仪器、设备比较集中的场所，根据江苏建筑职业技术学院实验实训室安全管理要求，为保证教学、科研工作的正常进行，特制订本制度。

1、非工作需要或未经许可，任何人不得擅自进入实验实训室。

2、严格遵守国家和地方各级政府颁发的安全法规、制度，经常对师生开展安全教育，切实保障人身和财产安全。

3、认真落实防火、防盗、防爆炸、防破坏事故等方面的防护措施，并定期进行检查。实训室工作人员必须熟悉本实训室的安全要求，熟悉配备的消防器材的性能和正确的使用方法。

4、严格遵守环境保护工作的有关规定，不得随意排放废气、废液、废渣，确保环境不受污染。

5、对易燃、易爆、有毒、有害等危险品，必须指定专人管理。管理和使用人均需掌握有关安全知识，凡有危险性的实验必须有二人以上进行，实验前必须讲清操作规程和安全注意事项。指导实验人员不得擅离现场，严禁非实验人员操作。

6、严格按照有关规定，安全、合理存放和使用有毒有害物质，严禁违章操作。

7、用电必须安全，严禁乱拉、乱接电线，使用大功率电器要有专人负责，不准私自用电炉和电热设备。

8、每天必须认真检查并及时关闭电源、水源、门窗等。

9、实训室要有人兼管安全工作，并定期检查安全情况，做好安全记录。一旦发生事故，要及时报告有关部门，保护好现场，积极组织人员抢救。

10、平时实训室工作人员要做好本实训室的防潮、防冻、防腐工作，防止跑、冒、滴、漏情况发生。

11、对违反实训室安全工作制度，不遵守实验操作规程，凡因工作不负责、失职、渎职，以致酿成安全事故和丢失、损坏器材、仪器，设备的直接责任人，要追究个人责任，严肃处理。

艺术设计学院

2021年4月23日